## на сайт
Прейскурант цен АО "Газпром газораспределение Майкоп" на техническое обслуживание и ремонт газопроводов и сооружений на них, внутренних газопроводов и бытового газового оборудования, не находящихся на балансе АО "Газпром газораспределение Майкоп" на 2026 год (с учетом изменений в ФЗ №425 от 28.11.2025 ст.164, п.3) вводится в действие с 01.01.2026 года
(для физических лиц, ЖСК, ТСЖ и ЖЭУ)
РАЗДЕЛ 5. НАРУЖНЫЕ СТАЛЬНЫЕ ГАЗОПРОВОДЫ, АРМАТУРА И СООРУЖЕНИЯ
Глава 1. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
№ п.п. | Наименование работ и газового оборудования | Единица измерения | Состав исполнителей | Всего к оплате без НДС, руб | НДС, руб. | Всего с НДС, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8
5.1.2. | Обход и осмотр внутриквартального и дворового газопровода | 100м | слесарь | 38.6921 | 8.5123 | 47.2043
0 | 0 | 0 | слесарь | 0 | 0 | 0
5.1.3. | Осмотр технического состояния и проверка на загазованность газового ввода | Ввод | слесарь | 33.1966 | 7.3032 | 40.4998
0 | 0 | 0 | слесарь | 0 | 0 | 0
5.1.4. | Проверка на загазованность подвала здания (технического подполья), подлежащего проверке в зоне 15 м от газопровода (При использовании штуцера применять коэф. 0,25) | подвал | слесарь | 187.9513 | 41.3493 | 229.3006
0 | 0 | 0 | слесарь | 0 | 0 | 0
5.1.5. | Проверка на загазованность контрольной трубки (При выполнении дополнительных работ, связанных с очисткой крышки ковера от снега и льда в пунктах 5.1.7 - 5.1.12 применять коэф. 1,2) | контрольная трубка | слесарь | 64.5095 | 14.1921 | 78.7016
0 | 0 | 0 | слесарь | 0 | 0 | 0
5.1.6. | Проверка технического состояния контрольного проводника | контрольный проводн. | слесарь | 59.019 | 12.9842 | 72.0032
0 | 0 | 0 | слесарь | 0 | 0 | 0
5.1.7. | Проверка технического состояния гидрозатвора | Гидрозатвор | слесарь | 77.3756 | 17.0226 | 94.3983
0 | 0 | 0 | слесарь | 0 | 0 | 0
5.1.8. | Проверка технического состояния конденсатосборника без удаления конденсата | конденсато- сборник | слесарь | 64.5095 | 14.1921 | 78.7016
0 | 0 | 0 | слесарь | 0 | 0 | 0
5.1.9. | Проверка технического состояния конденсатосборника с удалением конденсата давлением газа | конденсато- сборник | слесарь | 258.0331 | 56.7673 | 314.8004
0 | 0 | 0 | слесарь | 0 | 0 | 0
5.1.10. | Оформление результатов обхода трассы газопровода | Рапорт | слесарь | 220.0817 | 48.418 | 268.4997
5.1.11. | Техническое обслуживание отключающих устройств и линзовых компенсаторов на подземном газопроводе при глубине колодца до 1 м и диаметре крана до 50 мм | кран | слесарь-ремонтник | 645.5722 | 142.0259 | 787.5981
5.1.12. | То же, при глубине колодца до 1 м и диаметре задвижки до 150 мм | задвижка | слесарь-ремонтник | 1562.7061 | 343.7953 | 1906.5015
5.1.13. | Техническое обслуживание отключающих устройств и линзовых компенсаторов на подземном газопроводе при глубине колодца 1-3 м и диаметре крана 51-100 мм | кран | слесарь-ремонтник | 799.673 | 175.9281 | 975.6011
5.1.14. | То же, при диаметре крана 101-150 мм | кран | слесарь-ремонтник | 1006.4764 | 221.4248 | 1227.9012
5.1.15. | Техническое обслуживание отключающих устройств и линзовых компенсаторов на подземном газопроводе при глубине колодца при глубине колодца 1- 3 м и диаметре задвижки 151-300 мм | задвижка | слесарь-ремонтник | 1826.8034 | 401.8968 | 2228.7002
5.1.16. | То же, при диаметре задвижки 301-500 мм | задвижка | слесарь-ремонтник | 2090.8995 | 459.9979 | 2550.8973
5.1.17. | То же, при диаметре задвижки 501-700 мм | задвижка | слесарь-ремонтник | 2398.6103 | 527.6943 | 2926.3046
5.1.18. | Техническое обслуживание задвижки на фасадном наружном газопроводе диаметром до 50 мм | задвижка | слесарь-ремонтник | 704.2643 | 154.9381 | 859.2024
0 | 51 - 100мм | задвижка | слесарь-ремонтник | 880.327 | 193.6719 | 1073.9989
5.1.19. | Обход и осмотр трассы подземного уличного газопровода (средн.зн.) | км | слесарь | 1509.3471 | 332.0564 | 1841.4034
0 | 0 | 0 | слесарь | 0 | 0 | 0
РАЗДЕЛ 6. ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА ГАЗОПРОВОДОВ ОТ КОРРОЗИИ
Глава 2. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ЭЛЕКТРОЗАЩИТНЫХ УСТРОЙСТВ
№ п.п. | Наименование работ и газового оборудования | Единица измерения | Состав исполнителей | Всего к оплате без НДС, руб | НДС, руб. 22% | Всего с НДС, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8
6.2.1. | Измерение сопротивления растеканию тока заземляющих устройств или анодного заземления | пункт измерения | монтер | 942.1304 | 207.2687 | 1149.3991
6.2.2. | Технический осмотр автоматической станции катодной защиты на сложных электронных схемах (В состав работ включено измерение разности потенциалов "сооружение-земля" в точке дренирования, при большем количе­стве измерений в пп. 5.1.31 - 5.1.33 использовать цены п.5.1.3) | станция | монтер | 2503.2783 | 550.7212 | 3053.9996
0 | 0 | 0 | монтер | 0 | 0 | 0
6.2.3. | Технический осмотр автоматической станции катодной защиты на электронных схемах средней сложности | станция | монтер | 2398.2783 | 527.6212 | 2925.8996
0 | 0 | 0 | монтер | 0 | 0 | 0
6.2.4. | Технический осмотр неавтоматической станции катодной защиты | станция | монтер | 2304.9183 | 507.082 | 2812.0003
6.2.5. | Проверка исправности изолирующего фланцевого(муфтового) соединения на вводах газопровода с выдачей заключения | фланец | монтер | 920.659 | 202.545 | 1123.2039
РАЗДЕЛ 7. ГАЗОРЕГУЛЯТОРНЫЕ ПУНКТЫ (ГРП), ГАЗОРЕГУЛЯТОРНЫЕ УСТАНОВКИ (ГРУ) И ШКАФНЫЕ ГАЗОРЕГУЛЯТОРНЫЕ ПУНКТЫ (ШРП)
Глава 2. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ
№ п.п. | Наименование работ и газового оборудования | Единица измерения | Состав исполнителей | Всего к оплате без НДС, руб | НДС, руб. 22% | Всего с НДС, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8
7.2.1. | Осмотр технического состояния ШРП с регуляторами давления типа РДГК-6.РДГК-10,РДГД-20,РДНК-400,РДСК-50 | регулятор | слесарь | 528.2783 | 116.2212 | 644.4996
7.2.2. | Техническое обслуживание ШРП при одной нитке газопровода(надомник) для населения | ШРП | слесарь | 2422.7046 | 532.995 | 2955.6996
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Техническое обслуживание ШРП при двух нитках газопровода(надомник) для населения | ШРП | слесарь | 7352.2954 | 1617.505 | 8969.8004
| 0 | 0 | слесарь | 0 | 0 | 0
7.2.3. | Текущий ремонт ШРП при одной нитке газопровода(надомник) для населения | ШРП | слесарь | 4820.8992 | 1060.5978 | 5881.497
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Текущий ремонт ШРП при двух нитках газопровода(надомник) для населения | ШРП | слесарь | 21444.5095 | 4717.7921 | 26162.3016
| 0 | 0 | слесарь | 0 | 0 | 0
7.2.4. | Техническое обслуживание РДНК-400, РДГД-20, РДСК-50 | ШРП | слесарь | 3501.1494 | 770.2529 | 4271.4023
0 | 0 | 0 | сварщик 5р | 0 | 0 | 0
7.2.5. | Текущий ремонт РДНК-400, РДГД-20, РДСК-50 | ШРП | слесарь | 14879.8365 | 3273.564 | 18153.4005
0 | 0 | 0 | сварщик 5р | 0 | 0 | 0
7.2.6. | Осмотр технического состояния ШРП при двух нитках газопровода | пункт | слесарь | 704.259 | 154.937 | 859.196
7.2.7. | Проверка параметров срабатывания и настройка ПКН,ПЗК и КПЗ с диаметром до 100 мм | клапан | слесарь | 1211.3129 | 266.4888 | 1477.8018
7.2.8. | Проверка параметров срабатывания и настройка ПКН,ПЗК и КПЗ с диаметром 101-200 мм | клапан | слесарь | 1816.9669 | 399.7327 | 2216.6996
7.2.9. | Проверка параметров срабатывания и настройка ПСК-50 | клапан | слесарь | 605.659 | 133.245 | 738.9039
РАЗДЕЛ 9. ВНУТРЕННИЕ ГАЗОПРОВОДЫ
Глава 1. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ .
№ п.п. | Наименование работ и газового оборудования | Единица измерения | Состав исполнителей | Всего к оплате без НДС, руб | НДС, руб. 22% | Всего с НДС, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8
9.1.1. | Техническое обслуживание (ревизия) кранов при диаметре до 40 мм | кран | слесарь | 476.6399 | 104.8608 | 581.5007
| 0 | 0 | слесарь | 0 | 0 | 0
| 50 мм | кран | слесарь | 544.75 | 119.845 | 664.595
| 0 | 0 | слесарь | 0 | 0 | 0
9.1.2. | Техническое обслуживание (ревизия) задвижки при диаметре до 100 мм | задвижка | слесарь | 538.4418 | 118.4572 | 656.899
| 0 | 0 | слесарь | 0 | 0 | 0
| 150 мм | задвижка | слесарь | 592.9513 | 130.4493 | 723.4006
| 0 | 0 | слесарь | 0 | 0 | 0
| 200 мм | задвижка | слесарь | 640.0817 | 140.818 | 780.8997
| 0 | 0 | слесарь | 0 | 0 | 0
9.1.4. | Проверка герметичности(контрольная опрессовка) резьбовых соединений сигнализатора загазованности | объект | слесарь | 126.4714 | 27.8237 | 154.2951
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.1.5. | Проверка на работоспособность и герметичность бытового газового счетчика и резьбовых соединений | счетчик | слесарь | 248.3601 | 54.6392 | 302.9993
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.1.6. | Проверка герметичности соединений и отключающих устройств(приборный метод,обмыливание) при кол-ве приборов на 1 стояке до 5 приборов | стояк | слесарь | 413.7738 | 91.0302 | 504.804
| 0 | 0 | слесарь | 0 | 0 | 0
| 6-10 | 0 | слесарь | 524.4278 | 115.3741 | 639.8019
| 0 | 0 | слесарь | 0 | 0 | 0
| 11-15 | 0 | слесарь | 572.9513 | 126.0493 | 699.0006
| 0 | 0 | слесарь | 0 | 0 | 0
| св.15 | 0 | слесарь | 736.1444 | 161.9518 | 898.0962
| При работе с приставной лестницей с перестановкой применять коэф.1,2; приналичии коллекторов в разводке газопроводов в лестничных клетках или коридорах применять коэф. 1,5) | 0 | слесарь | 0 | 0 | 0
РАЗДЕЛ 10. ВНУТРЕННИЕ ГАЗОПРОВОДЫ И БЫТОВОЕ ГАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ
Глава 1. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ .
№ п.п. | Наименование работ и газового оборудования | Единица измерения | Состав исполнителей | Всего к оплате без НДС, руб | НДС, руб. 22% | Всего с НДС, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8
10.1.2. | Проверка на плотность фланцевых резьбовых соединений и сварных стыков на газопроводе в подъезде здания при d | 10 соединений | слесарь
| до 32 мм | 0 | 0 | 135.2452 | 29.754 | 164.9992
| от 33-40 мм | 0 | 0 | 175.0817 | 38.518 | 213.5997
| от 41-50 мм | 0 | 0 | 278.5236 | 61.2752 | 339.7988
Примечания:1.При работе с приставной лестницей с перестановкой применять k=1,2.
10.1.3. | Смазка газового крана в подъезде здания при d
| до 15 мм | кран | слесарь | 107.5426 | 23.6594 | 131.202
| от 25 до 40 мм | 0 | 0 | 139.2593 | 30.637 | 169.8963
| 50 мм | 0 | 0 | 189.9183 | 41.782 | 231.7003
10.1.4. | Оповещение и отключение жилого дома на период проведения работ | объект(дом) | слесарь | 202.5426 | 44.5594 | 247.102
10.1.5. | Продувка и пуск дворового газопровода(надземного,подземного) к жилому дому после отключения от газоснабжения | объект(дом) | слесарь | 208.7688 | 45.9291 | 254.6979
10.1.6. | Продувка и пуск внутреннего газопровода в многоквартирном доме после отключения от газоснабжения при количестве приборов | стояк
| до 5 приборов | 0 | слесарь | 411.3079 | 90.4877 | 501.7957
| свыше 5 приборов | 0 | слесарь | 658.1148 | 144.7853 | 802.9001
10.1.7. | Осмотр технического состояния и проверка на загазованность газового ввода | ввод | слесарь | 28.6103 | 6.2943 | 34.9046
0 | 0 | 0 | слесарь | #REF! | 0 | 0
10.1.8. | Проверка на загазованность подвала здания | подвал | слесарь | 220.4905 | 48.5079 | 268.9984
0 | 0 | 0 | слесарь | #REF! | 0 | 0
10.1.9. | Пуск в газовое оборудование многоквартирного жилого дома после отключения от газоснабжения при наличии газовой плиты и количестве приборов на одном стояке | стояк
| до 5 приборов |  | слесарь | 1049.9167 | 230.9817 | 1280.8983
| от6 до 10 приборов |  | слесарь | 1443.6921 | 317.6123 | 1761.3043
| от 11 до 15 приборов |  | слесарь | 1828.6103 | 402.2943 | 2230.9046
| свыше 15 приборов |  | слесарь | 2231.0677 | 490.8349 | 2721.9026
10.1.10. | Проверка герметичности фасадного газопровода | м | слесарь | 7.9513 | 1.7493 | 9.7006
хронометраж | Проверка наличия тяги в дымовых и вентялиционных каналах,состояния соединительных труб с дымовым каналом | квартира | слесарь | 68.1148 | 14.9853 | 83.1001
0 | 0 | 0 | слесарь | 0 | 0 | 0
хронометраж | Визуальный осмотр ВДГО(внутренний газопровод) | стояк | слесарь | 68.1148 | 14.9853 | 83.1001
0 | 0 | 0 | слесарь | 0 | 0 | 0
хронометраж | Приборное обследование технического состояния газопровода(наружный ввод,вводный газопровод) | подъезд | слесарь | 68.1148 | 14.9853 | 83.1001
0 | 0 | 0 | слесарь | 0 | 0 | 0
10.1.12. | Проверка на герметичность шарового крана и резьбовых соединений газопровода | стык или кран | слесарь | 114.9167 | 25.2817 | 140.1983
10.1.13. | Измерение сопротивления растеканию тока заземляющих устройств или анодного заземления | объект | монтер | 816.6399 | 179.6608 | 996.3007
10.1.15. | Пуск в газовое оборудование многоквартирного жилого дома после отключения от газоснабжения при наличии газовой плиты,проточного водонагревателя или отопительного аппарата и количестве приборов на одном стояке | стояк
| до 10 приборов |  | слесарь | 2296.6399 | 505.2608 | 2801.9007
| свыше 10 приборов |  | слесарь | 2493.6053 | 548.5932 | 3042.1985
10.1.16. | Техническое обслуживание внутридомового газопровода общего назначения | м | слесарь | 109.4278 | 24.0741 | 133.5019
10.1.17. | Техническое обслуживание крана на вводе в частном домовладении, в квартире | кран | слесарь | 231.4764 | 50.9248 | 282.4012
0 | 0 | 0 | слесарь | 0 | 0 | 0
0 | Примечания:1.При работе с приставной лестницей с перестановкой применять k=1,2.
14.5. | Инструктаж населения по безопасному использованию газа | квартира | слесарь | 189.5095 | 41.6921 | 231.2016
При выполнении работ (оказании услуг) на объектах, находящихся за пределами населенного пункта, в котором находится исполнитель, к стоимости этих работ (услуг) дополнительно необходимо применять следующие повышающие коэффициенты на переезды: при расстоянии до 5 км - 1,05; от 6 до 20 км - 1,2; от 21 до 40 км - 1,4; от 41 до 60 км - 1,6; от 61 до 80 км - 1,8; от 81 до 100 км - 2,0; свыше 100 км - 2,2.
СОГЛАСОВАНО
| Главный инженер - Первый заместитель генерального директора |  |  |  |  | _______________________ Р.Т. Кушу
| Ведущий экономист управления догазификации |  |  |  |  | ___________________Е.А. Жданенко
| Начальник производственно-технического отдела |  |  |  |  | ____________________ Д.Н. Полозов
| Начальник планово-экономического отдела |  |  |  |  | ___________________И.И. Лагутина
Исполнитель: экономист ПЭО Папсуева А.А.